УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

603950, г.Нижний Новгород, ул.Тургенева,1, тел.: (831) 436-78-90,

e_mail: sanepid@sinn.ru
Суд признал противоправными действия исполнителя коммунальных услуг ОАО «Борский водоканал» и Администрации городского округа г.Бор по предоставлению питьевой воды ненадлежащего качества в пос.Железнодорожный Борского района Нижегородской области
«В Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области поступило обращение граждан – жителей поселка Железнодорожный Борского района Нижегородской области с жалобой на качество питьевой воды, поставщиком которой является ОАО «Борский Водоканал».

09.03.2011г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Н.Новгорода, Борском районе» были сделаны отборы проб на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09) в пос.Железнодорожный Борского района Нижегородской области.
В результате исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Н.Новгорода, Борском районе» было установлено, что в отобранных пробах «вода холодная» были превышены следующие предельно допустимые показатели: 

1. Железо – 9,15 мг/дм3 (допустимо не более 0,3) (ГОСТ 4011-72);

2. Мутность – 12,1 мг/дм3 (допустимо не более 1,5) (ГОСТ 3351-74);

3. Цветность 173,5 град. (допустимо не более 20) (ГОСТ Р 52769-07).

Установленные показатели качества питьевой воды в жилых и нежилых помещениях пос.Железнодорожный Борского района Нижегородской области не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09) по цветности, мутности и содержанию железа.
Факт предоставления питьевой воды ненадлежащего качества нашел свое подтверждение также в результате производственного контроля, проводимого исполнителем коммунальных услуг ОАО «Борский Водоканал».
На основании вышеизложенной информации Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц – потребителей питьевой воды в пос.Железнодорожный Борского района Нижегородской области.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что собственником централизованных систем коммунального водоснабжения в пос.Железнодорожный Борского района Нижегородской области является Администрация городского округа г.Бор Нижегородской области, привлеченная в дело в качестве соответчика.
Решением Борского городского суда Нижегородской области иск Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области удовлетворен. Судом признаны противоправными действия ОАО «Борский Водоканал» и Администрации городского округа г.Бор Нижегородской области по предоставлению питьевой воды ненадлежащего качества в пос.Железнодорожный Борского района Нижегородской обл., а именно не отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности, мутности и содержанию железа. Суд обязал ОАО «Борский Водоканал» и Администрацию городского округа г.Бор Нижегородской области прекратить противоправные действия путем разработки и проведения комплекса мероприятий, направленных на приведение питьевой воды, поставляемой по адресу пос.Железнодорожный Борский район Нижегородской обл., в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности, мутности и содержанию железа в срок до 01.01.2014г.»
Руководитель                                                                                                                    Е.Ю.Петров
